Załącznik nr 3a

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Opis przedmiotu zamówienia.

# Przedmiotem zamówienia są fabrycznie nowe zasilane gazem ziemnym urządzenia kuchenne nabyte przez Zamawiającego od Wykonawcy poprzez leasing operacyjny. Urządzenia będą zainstalowane  w pomieszczeniach kuchni Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce przy ul. Toruńskiej nr 18,  87-165 Cierpice.

# Urządzenia powinny spełniać normy określone przez producenta w kartach charakterystyki produktów oraz normy bezpieczeństwa wynikające z warunków eksploatacji przy zasilaniu gazem ziemnym.

Parametry techniczne, jakościowe i eksploatacyjne urządzeń gazowych, które będą zamontowane  w pomieszczeniach kuchni oraz warunki gwarancji i serwisu określono                    w punkcie II. Informacje związane z  warunkami leasingu określono w pkt III.

II. Minimalne parametry techniczne oraz warunki gwarancji i serwisu:

Wymagania techniczne:

- Urządzenia fabrycznie nowe spełniające wymogi i normy techniczne przewidziane dla urządzeń zasilanych gazem ziemnym.

- Urządzenia spełniające wymogi bezpieczeństwa ich użytkowania.

- Moc urządzeń określona w formularzu asortymentowo-cenowym z dopuszczalnym procentowym odstępstwem od ich wartości.

- Wymiary urządzeń z uwagi na ich miejsce zainstalowania muszą się mieścić              w wymiarach określonych przez Zamawiającego, podanych i naniesionych                             w formularzu asortymentowo-cenowym z dopuszczalnym procentowym odstępstwem.

- W warunkach oferowanej ceny urządzeń Wykonawca uwzględnia montaż dwóch taboretów gazowych, które nie są przedmiotem oferty, a są w posiadaniu Zamawiającego.

- Urządzenia od jednego producenta – jedna linia zainstalowania urządzeń.

- Wykonawca w ramach montażu urządzeń kuchennych w kosztach złożonej oferty   przedstawi opinię (własną o ile posiada uprawnienia lub wyspecjalizowanej firmy) dotyczącą warunków technicznych umożliwiających eksploatację zainstalowanych na terenie pomieszczeń kuchennych urządzeń gazowych pod kątem ich prawidłowego                 i bezpiecznego użytkowania względem zatrudnionych osób ( działające i już zainstalowane wyciągi i nawiewy powietrza, przewidziana przepisami prawa                       i warunkami technicznymi wielokrotność jego wymiany itp.).

- Wykonawca cenę oferty na nowe urządzenia kuchenne zasilane gazem ziemnym może pomniejszyć o koszty urządzeń kuchennych obecnie eksploatowanych na terenie kuchni (opis urządzeń eksploatowanych w załączniku nr 4).

- Przed złożeniem oferty Zamawiający zaleca Wykonawcy przeprowadzenie oględzin miejsca zainstalowania nowych urządzeń oraz usytuowania obecnie użytkowanych urządzeń (ich ewentualne pomiary oraz wycena) oraz propozycje doprowadzenia zasilania gazowego.

Wymagana minimalna gwarancja producenta/wykonawcy:

- Gwarancja: minimalna producenta  bez opłat serwisowych – serwis bezpłatny.

- Gwarancja przedłużona do okresu kończącego raty leasingowe – serwis bezpłatny.

- Książka gwarancyjna i instrukcja obsługi w języku polskim załączona do urządzeń.

- Charakterystyki techniczne urządzeń dołączone do książek gwarancyjnych.

Wymagania dotyczące serwisu

- dostępność serwisu - Wykonawca po zgłoszeniu awarii urządzenia niezwłocznie przystępuje do jego naprawy.

III. Informacja odnośnie planowanego leasingu na urządzenia kuchenne. (jego forma)

| Rodzaj leasingu | Operacyjny |
| --- | --- |
| Leasing w walucie | Złoty polski |
| Rodzaj rat leasingowych | Równe przy stałej stopie procentowej |
| Okres leasingu | 36 miesięcy |
| Wartość pierwszej raty | 1 rata wstępna o wartości do 10% wartości urządzeń |
| Wydanie urządzeń | W ciągu 30 dni od zawarcia umowy |
| Wartość wykupu urządzeń | Do 20 % wartości urządzeń |
| Rachunek leasingowy | Bez dodatkowych kosztów |
| Wysokość 35 rat | Raty nie mogą przekraczać kwoty 3000 zł |
| Ubezpieczenie leasingu | Wliczone w raty leasingowe |
| Wykup urządzeń (opcjonalnie) | Wykup urządzeń po ostatniej racie leasingowej o wartości do 20% wartości urządzeń |

- Powyższa zapis stanowi jedynie informacje dla Wykonawcy o planowanej formie nabycia urządzeń kuchennych. Zamawiający po wyłonieniu Wykonawcy na dostawę, montaż i uruchomienie zasilanych gazem ziemnym urządzeń kuchennych przystąpi do wyznaczenia podmiotu, który zrealizuje system leasingu operacyjnego wg. schematu umieszczonego jak wyżej.

- Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowania i przekazania Zamawiającemu wszelkiej dokumentacji związanej z nabyciem urządzeń od producenta oraz innych niezbędnych dokumentów w celu zawarcia przez Zamawiającego umowy leasingu.

- Faktura Vat Wykonawcy za dostawę, montaż i uruchomienie urządzeń kuchennych będzie mogła być wystawiona w terminie 14 dni od chwili po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego urządzeń  (czas niezbędny do zawarcia umowy leasingu).