**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**- ZAŁĄCZNIK DO ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pieluchomajtek, majtek chłonnych, pieluch anatomicznych oraz wkładek higienicznych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce.

1. **Pieluchomajtki w rozmiarze M**

- chłonność minimum 2000 – 2800 ml. (dzienne i nocne),

- bez elementów lateksowych,

- wykonane z laminatu w miejscach zbierania się moczu (krocze) i miękkiej włókniny przepuszczającej powietrze i parę wodną w partii bioder, umożliwiających oddychanie pieluchomajtek na całej powierzchni,

-podwójne przylepcorzepy wielokrotnie zapinane w dowolnym miejscu,

- zakładki boczne otaczające wkład chłonny zapobiegające przed wyciekaniem na boki w tylnej części tworzące kieszenie (do wewnątrz), dodatkowe zabezpieczenie dla osób nie trzymających kału.

- system absorbujący nieprzyjemne zapachy,

- identyfikator wilgotności,

-pieluchomajtki posiadające trójwarstwowe wkłady chłonne,

-współczynnik wartości PH co najmniej 5,5,

- ilość pieluchomajtek: 3600 na 100%, 14800 w ramach refundacji NFZ,

- pakowane w paczki (30 szt-opakowanie).

1. **Pieluchomajtki w rozmiarze L**

- chłonność minimum 2450 – 3000 ml. (dzienne i nocne),

**- pozostałe wymagania jak w pozycji dla pieluchomajtek M**

- ilość pieluchomajtek: 5600 na 100%, 10000 w ramach refundacji NFZ,

- pakowane w paczki (30 szt-opakowanie).

1. **Pieluchomajtki w rozmiarze XL**

- chłonność minimum 3000 ml., lub wyższa,

**- pozostałe wymagania jak w pozycji dla pieluchomajtek M,**

- ilość pieluchomajtek: 1000 na 100%, 3360 w ramach refundacji NFZ,

- pakowane w paczki (30 i 14 sztuk – opakowanie),

1. **Majtki chłonne w rozmiarze M**

-miękka włóknina zewnętrzna wykonana z materiałów naturalnych w pełni oddychających,

- chłonność minimum 1300 ml. lub większa, z trójwarstwowym wkładem chłonnym z warstwą „dry plus”, który chroni przed przesiąkaniem,

- elastyczne ściągacze i wewnętrzne zakładki boczne zabezpieczające przed wyciekaniem na boki,

-pozostałe parametry w standardzie,

-ilość majtek chłonnych: 2500 na 100%, 4500 w ramach refundacji NFZ.

- pakowane w paczki co najmniej (14 sztuk – opakowanie)

1. **Majtki chłonne w rozmiarze L**

- oddychające na całej powierzchni,

- chłonność minimum 1800 ml,

**- pozostałe wymagania jak w pozycji dla majtek chłonnych M,**

- ilość majtek chłonnych: 1200 na 100 %, 3000 w ramach refundacji NFZ,

-pakowane w paczki co najmniej (14 sztuk – opakowanie),

1. **Pieluchy anatomiczne zwykłe**

- oddychające na całej powierzchni,

- miękkie zakładki wewnętrzne,

- długość minimum 60 cm,

- trójwarstwowy wkład chłonny,

- chłonność minimum 1800 ml,

- system absorbujący nieprzyjemne zapachy,

-pozostałe parametry standardowe,

-ilość sztuk: 1100 na 100 %,

- współczynnik PH co najmniej 5,5,

-pakowane w paczki (30 sztuk – opakowanie).

1. **Pieluchy anatomiczne o podwyższonej chłonności**

-chłonność minimum 2600 ml,

-**pozostałe wymagania jak dla pieluch anatomicznych zwykłych,**

-ilość sztuk: 600 na 100%,

-pakowane w paczki (30 sztuk – opakowanie).

1. **Wkładki higieniczne małe**

- długość minimum 27 cm,

-chłonność minimum 300 ml,

-pozostałe parametry w standardzie,

-ilość sztuk: 800 na 100%, 2200 w ramach refundacji NFZ.

1. **Wkładki higieniczne średnie**

- długość minimum 34 cm,

-chłonność minimum 400 ml,

-pozostałe parametry w standardzie,

-ilość sztuk: 400 na 1700%, 150 w ramach refundacji NFZ.

1. **Wkładki higieniczne duże**

- długość minimum 40 cm,

-chłonność minimum 750 ml,

-pozostałe parametry w standardzie,

-ilość sztuk: 600 na 100%, 1900 w ramach refundacji NFZ.

Uwaga. Wszystkie wkładki higieniczne (małe, Srednie, duże) pakowane w paczki (30 sztuk – opakowanie.

**Zamawiający dopuszcza niewielkie odstępstwa od określeń odnoszących się do żądanego asortymentu.**