OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- ZAŁĄCZNIK DO  ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pieluchomajtek, majtek chłonnych, pieluch anatomicznych oraz wkładek higienicznych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce.

- Pieluchomajtki w rozmiarze M

- chłonność minimum 2000 – 2800 ml. (dzienne i nocne),

- bez elementów lateksowych,

- wykonane z laminatu w miejscach zbierania się moczu (krocze) i miękkiej włókniny przepuszczającej powietrze i parę wodną w partii bioder, umożliwiających oddychanie pieluchomajtek na całej powierzchni,

-podwójne przylepcorzepy wielokrotnie zapinane w dowolnym miejscu,

- zakładki boczne otaczające wkład chłonny zapobiegające przed wyciekaniem na boki w tylnej części tworzące kieszenie (do wewnątrz), dodatkowe zabezpieczenie dla osób nie trzymających kału.

- system absorbujący nieprzyjemne zapachy,

- identyfikator wilgotności,

-pieluchomajtki posiadające trójwarstwowe wkłady chłonne,

-współczynnik wartości PH co najmniej 5,5,

- ilość pieluchomajtek: 3600 na 100%, 14800 w ramach refundacji NFZ,

- pakowane w paczki (30 szt-opakowanie).

- Pieluchomajtki w rozmiarze L

- chłonność minimum 2450 – 3000 ml. (dzienne i nocne),

- pozostałe wymagania jak w pozycji dla pieluchomajtek M

- ilość pieluchomajtek: 5600 na 100%, 10000 w ramach refundacji NFZ,

- pakowane w paczki (30 szt-opakowanie).

- Pieluchomajtki w rozmiarze XL

- chłonność minimum 3000 ml., lub wyższa,

- pozostałe wymagania jak w pozycji dla pieluchomajtek M,

-  ilość pieluchomajtek: 1000 na 100%, 3360 w ramach refundacji NFZ,

- pakowane w paczki (30 i 14 sztuk – opakowanie),

- Majtki chłonne w rozmiarze M

-miękka włóknina zewnętrzna wykonana z materiałów naturalnych w pełni oddychających,

- chłonność minimum 1300 ml. lub większa, z trójwarstwowym wkładem chłonnym               z warstwą „dry plus”, który chroni przed przesiąkaniem,

- elastyczne ściągacze i wewnętrzne zakładki boczne zabezpieczające przed wyciekaniem na boki,

-pozostałe parametry w standardzie,

-ilość majtek chłonnych: 2500 na 100%, 4500 w ramach refundacji NFZ.

- pakowane w paczki co najmniej (14 sztuk – opakowanie)

- Majtki chłonne w rozmiarze L

- oddychające na całej powierzchni,

- chłonność minimum 1800 ml,

- pozostałe wymagania jak w pozycji dla majtek chłonnych M,

- ilość majtek chłonnych: 1200 na 100 %, 3000 w ramach refundacji NFZ,

-pakowane w paczki co najmniej (14 sztuk – opakowanie),

- Pieluchy anatomiczne zwykłe

- oddychające na całej powierzchni,

- miękkie zakładki wewnętrzne,

- długość  minimum 60 cm,

- trójwarstwowy wkład chłonny,

- chłonność minimum 1800 ml,

- system absorbujący nieprzyjemne zapachy,

-pozostałe parametry standardowe,

-ilość sztuk: 1100 na 100 %,

- współczynnik PH co najmniej 5,5,

-pakowane w paczki (30 sztuk – opakowanie).

- Pieluchy anatomiczne o podwyższonej chłonności

-chłonność minimum 2600 ml,

-pozostałe wymagania jak dla pieluch anatomicznych zwykłych,

-ilość sztuk: 600 na 100%,

-pakowane w paczki (30 sztuk – opakowanie).

- Wkładki higieniczne małe

- długość minimum 27 cm,

-chłonność minimum 300 ml,

-pozostałe parametry w standardzie,

-ilość sztuk: 800 na 100%, 2200 w ramach refundacji NFZ.

- Wkładki higieniczne średnie

- długość minimum 34 cm,

-chłonność minimum 400 ml,

-pozostałe parametry w standardzie,

-ilość sztuk: 400 na 1700%, 150 w ramach refundacji NFZ.

- Wkładki higieniczne duże

- długość minimum 40 cm,

-chłonność minimum 750 ml,

-pozostałe parametry w standardzie,

-ilość sztuk: 600 na 100%, 1900 w ramach refundacji NFZ.

Uwaga. Wszystkie wkładki higieniczne (małe, Srednie, duże) pakowane w paczki (30 sztuk – opakowanie.

Zamawiający dopuszcza niewielkie odstępstwa od określeń odnoszących się do żądanego asortymentu.