**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**- ZAŁĄCZNIK DO ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pieluchomajtek, majtek chłonnych, pieluch anatomicznych oraz wkładek higienicznych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce.

1. **Pieluchomajtki w rozmiarze M**

- chłonność minimum 2000 ml. badana metodą ISO 11948-/1,

- bez elementów lateksowych,

- wszystkie warstwy pieluchomajtek wykonane z materiałów paroprzepuszczalnych umożliwiających oddychanie pieluchomajtek na całej powierzchni,

- ściągacze taliowe z przodu i z tyłu,

- elastyczne przylepcorzepy mocujące wielokrotnego zapinania i odpinania (więcej niż dwukrotnie) min. po dwie pary,

- obwód w talii występujący w standardzie,

- falbanki boczne zapobiegające wyciekom składane na zewnątrz,

- superabsorbent z systemem absorbującym nieprzyjemne zapachy,

- identyfikator wilgotności,

- ilość pieluchomajtek: 3600 na 100%, 14800 w ramach refundacji NFZ,

1. **Pieluchomajtki w rozmiarze L**

- chłonność minimum 2450 ml. badana metodą ISO 11948-/1,

- bez elementów lateksowych,

- wszystkie warstwy pieluchomajtek wykonane z materiałów paroprzepuszczalnych umożliwiających oddychanie pieluchomajtek na całej powierzchni,

- ściągacze taliowe z przodu i z tyłu,

- elastyczne przylepcorzepy mocujące wielokrotnego zapinania i odpinania (więcej niż dwukrotnie) min. po dwie pary,

- obwód w talii występujący w standardzie,

- falbanki boczne zapobiegające wyciekom składane na zewnątrz,

- superabsorbent z systemem absorbującym nieprzyjemne zapachy,

- identyfikator wilgotności,

- ilość pieluchomajtek: 5600 na 100%, 10000 w ramach refundacji NFZ,

1. **Pieluchomajtki w rozmiarze XL**

- chłonność minimum 3000 ml. badana metodą ISO 11948-/1,

- bez elementów lateksowych,

- wszystkie warstwy pieluchomajtek wykonane z materiałów paroprzepuszczalnych umożliwiających oddychanie pieluchomajtek na całej powierzchni,

- ściągacze taliowe z przodu i z tyłu,

- elastyczne przylepcorzepy mocujące wielokrotnego zapinania i odpinania (więcej niż dwukrotnie) min. po dwie pary,

- obwód w talii występujący w standardzie,

- falbanki boczne zapobiegające wyciekom składane na zewnątrz,

- superabsorbent z systemem absorbującym nieprzyjemne zapachy,

- identyfikator wilgotności,

- ilość pieluchomajtek: 1000 na 100%, 3360 w ramach refundacji NFZ,

1. **Majtki chłonne w rozmiarze M**

- oddychające na całej powierzchni,

- chłonność minimum 1300 ml,

-pozostałe parametry w standardzie.

-ilość majtek chłonnych: 2500 na 100%, 4500 w ramach refundacji NFZ.

1. **Majtki chłonne w rozmiarze L**

- oddychające na całej powierzchni,

- chłonność minimum 1400 ml,

- pozostałe parametry w standardzie,

- ilość majtek chłonnych: 1200 na 100 %, 3000 w ramach refundacji NFZ.

1. **Pieluchy anatomiczne zwykłe**

- oddychające na całej powierzchni,

- długość minimum 60 cm,

- chłonność minimum 1500 ml,

- system absorbujący nieprzyjemne zapachy,

-pozostałe parametry standardowe,

-ilość sztuk: 1100 na 100 %

1. **Pieluchy anatomiczne o podwyższonej chłonności**

-oddychające na całej powierzchni,

-długość minimum 60 cm,

-chłonność minimum 2400 ml,

-system absorbujący nieprzyjemne zapachy,

-pozostałe parametry standardowe,

-ilość sztuk: 600 na 100%.

1. **Wkładki higieniczne małe**

- długość minimum 25 cm,

-chłonność minimum 330 ml,

-pozostałe parametry w standardzie,

-ilość sztuk: 800 na 100%, 2200 w ramach refundacji NFZ.

1. **Wkładki higieniczne średnie**

- długość minimum 32 cm,

-chłonność minimum 530 ml,

-pozostałe parametry w standardzie,

-ilość sztuk: 400 na 1700%, 150 w ramach refundacji NFZ.

1. **Wkładki higieniczne duże**

- długość minimum 40 cm,

-chłonność minimum 800 ml,

-pozostałe parametry w standardzie,

-ilość sztuk: 600 na 100%, 1900 w ramach refundacji NFZ.

Zamawiający dopuszcza niewielkie odstępstwa od określeń odnoszących się do żądanego asortymentu, również pod względem ilościowym.