**Załącznik nr 3**

………………………. ……………………., dnia ……….. 2015 r.

Pieczęć Wykonawcy

**Formularz asortymentowo-cenowy na urządzenia kuchenne zasilane gazem ziemnym**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa urządzenia** | **Nazwa producenta/symbol modelu** | **Wymiary – szerokość w mm** | **Wymiary – głębokość w mm** | **Wymiary – wysokość w mm** | **Wymagana ilość w sztukach** | **Wartość netto** | **Wartość brutto** |
| 1 | Piec konwekcyjno-parowy o mocy 46 KW (+ - 2%)- komora spalania zamknięta,- 10 pułkowy,- sterowanie elektroniczne dotykowe,-funkcja mycia automatyczna,-dopuszczalna różnica w wymiarach + - 3% |  | 898 | 867 | 1117 | 1 |  |  |
| 2 | Automatyczny uzdatniacz wody do pieca |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 3 | Podstawa pod piec |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 4 | Kuchnia gazowa 6- palnikowa z piekarnikiem gazowym z rusztami o mocy 46 KW (+ - 2%)- dopuszczalna różnica w wymiarach kuchni gazowej + - 3% |  | 1050 | 775 | 850 | 1 |  |  |
| 5 | Patelnia gazowa uchylna 50 l (+ - 10%) o mocy 14 KW (+ - 10%),- dopuszczalna różnica w wymiarach patelni + - 3% |  | 700 | 775 | 850 | 1 |  |  |
| 6  | Kocioł warzelniany 80 l o mocy 17,5 KW(+ - 10%) z grzaniem pośrednim oraz z zaworem spustowym o dużej średnicy,- dopuszczalna różnica w wymiarach kotła + - 3% |  | 700 | 775 | 850 | 1 |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  | **Razem** |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  | **Razem po pomniejszeniu o wartość zdemontowanych urządzeń** |  |  |

1. Podane wymiary urządzeń oraz ich moce są orientacyjne, dlatego też dopuszcza się wprowadzenie różnic w podanych wymiarach oraz mocach urządzeń określonych procentowo przy każdym urządzeniu.
2. Całkowita wartość brutto urządzeń będzie zawierała cenę urządzenia, demontażu starych urządzeń, montaż i uruchomienie nowych urządzeń, pomiary wymiany powietrza w pomieszczeniu kuchni.
3. Przed złożeniem oferty zaleca się dokonanie wizji lokalnej pomieszczeń kuchennych.

……………………………… ……………………………….

Miejscowość, data podpis i pieczęć Wykonawcy