Opis przedmiotu zamówienia

ZAWIERA: konstrukcje, szkło

OPIS STOLARKI:

Ilość pozycji: 9. Ilość konstrukcji: 10

Całkowita powierzchnia: 51,0 m2.

Całkowity obwód: 108,4 m.

Kolor profili: X) RAL 8R9016 - Lakierowany typowy.

Kolor okuć: 9R9016

Szyby: 33.1MAT;44.1

# Konstrukcje

| 1 Konstrukcja: Poz. 1 MB-45 Okna i witryny drzwiowe (B=3 030, H=3 150) ŚCIANKA ALUMINIOWA BEZ PRZEKŁADKI TERMICZNEJ, S.POJ. BEZPIECZNA 44.1, 33.1MAT Ilość: 1 |  | Cena za sztukę netto: …………………… Cena za sztukę brutto: …………………… |
| --- | --- | --- |

| 2 Konstrukcja: Poz. 2 MB-45 Okna i witryny drzwiowe (B=3 030, H=3 150) ŚCIANKA ALUMINIOWA BEZ PRZEKŁADKI TERMICZNEJ, S.POJ. BEZPIECZNA 44.1, 33.1MAT Ilość: 1 |  | Cena za sztukę netto: …………………… Cena za sztukę brutto: …………………… |
| --- | --- | --- |

| 3 Konstrukcja: Poz. 3 MB-45 Okna i witryny drzwiowe (B=3 650, H=3 150) ŚCIANKA ALUMINIOWA BEZ PRZEKŁADKI TERMICZNEJ Z DRZWIAMI JEDNOSKRZYDŁOWYMI, KLAMKA JEDEN ZAMEK, S.POJ. BEZPIECZNA 44.1, 33.1MAT Ilość: 1 |  | Cena za sztukę netto: …………………… Cena za sztukę brutto: …………………… |
| --- | --- | --- |

| 4 Konstrukcja: Poz. 4 MB-45 Okna i witryny drzwiowe (B=1 530, H=3 150) ŚCIANKA ALUMINIOWA BEZ PRZEKŁADKI TERMICZNEJ, S.POJ. BEZPIECZNA 33.1 MAT Ilość: 1 |  | Cena za sztukę netto: …………………… Cena za sztukę brutto: …………………… |
| --- | --- | --- |

| 5 Konstrukcja: Poz. 5 MB-45 Okna i witryny drzwiowe (B=2 755, H=1 160) ŚCIANKA ALUMINIOWA BEZ PRZEKŁADKI TERMICZNEJ, S.POJ. BEZPIECZNA 33.1 MAT Ilość: 1 |  | Cena za sztukę netto: …………………… Cena za sztukę brutto: …………………… |
| --- | --- | --- |

| 6 Konstrukcja: Poz. 6 MB-45 Okna i witryny drzwiowe (B=3 170, H=3 150) ŚCIANKA ALUMINIOWA BEZ PRZEKŁADKI TERMICZNEJ, S.POJ. BEZPIECZNA 33.1 MAT Ilość: 1 |  | Cena za sztukę netto: …………………… Cena za sztukę brutto: …………………… |
| --- | --- | --- |

| 7 Konstrukcja: Poz. 7 MB-45 Okna i witryny drzwiowe (B=980, H=3 150) ŚCIANKA ALUMINIOWA BEZ PRZEKŁADKI TERMICZNEJ, S.POJ. BEZPIECZNA 33.1 MAT Ilość: 1 |  | Cena za sztukę netto: …………………… Cena za sztukę brutto: …………………… |
| --- | --- | --- |

| 8 Konstrukcja: Poz. 8 MB-45 Okna i witryny drzwiowe (B=5 700, H=3 150) ŚCIANKA ALUMINIOWA BEZ PRZEKŁADKI TERMICZNEJ, S.POJ. BEZPIECZNA 33.1 MAT Ilość: 1 |  | Cena za sztukę netto: …………………… Cena za sztukę brutto: …………………… |
| --- | --- | --- |

| 9 Konstrukcja: Poz. 9 MB-45 Drzwi otwierane na zewnątrz (B=1 100, H=1 500) DRZWI ALUMINIOWE, KLAMKA JEDEN ZAMEK, S.POJ. BEZPIECZNA 33.1MAT. Ilość: 2 |  | Cena za sztukę netto: …………………… Cena za sztukę brutto: …………………… Wartość brutto (cena brutto za sztukę * 2 szt.)”: …………………… |
| --- | --- | --- |